附件2

2024年度消防产品质量地方监督抽查结果统计表

| 序号 | 报告编号 | 产品名称 | 产品型号 | 生产单位 | 抽样单位 | 被抽样单位 | 检验 结果 | 使用性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FH2024NG0790 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K-1000×250 | 山东蓝诺空调设备有限公司 | 北京市石景山区消防救援局 | 北京丰业红工艺美术品市场有限公司 | 不合格 | 社会单位用 |
| 2 | FH2024NG0805 | 甲级防火门 | 1000×2100 | 河北众斯达门窗有限公司 | 北京市西城区消防救援局 | 北京五洲环球建筑科技有限公司 | 不合格 | 社会单位用 |
| 3 | FH2024NG0917 | 排烟防火阀 | 500×200 | 河北思达艾空调设备有限责任公司 | 北京市朝阳区消防救援局 | 北京汤悦酒店管理有限公司 | 不合格 | 社会单位用 |
| 4 | FH2024QC0539 | 灭火毯 | MTJ1500×1500灭火毯 | 江西穗华玻纤有限公司 | 北京市朝阳区消防救援局 | 北京麦当劳食品有限公司来广营东路餐厅 | 不合格 | 社会单位用 |
| 5 | FH2024QC0606 | 灭火毯 | MTJ 1500×1500 | 温州市津瓯消防器材有限公司 | 北京市怀柔区消防救援局 | 眉州东坡餐饮管理（北京）有限公司怀柔第一分公司 | 不合格 | 社会单位用 |
| 6 | FH2024QC0612 | 灭火毯 | 1.0m×1.0m | 常熟市嘉诚织造有限公司 | 北京市西城区消防救援局 | 北京君太太平洋百货有限公司 | 不合格 | 社会单位用 |
| 7 | FH2024QC0817 | 灭火毯 | 1.5m×1.5m | 河北阜城县胜利消防器材有限公司 | 北京市门头沟区消防救援局 | 北京辣辣香餐饮管理有限公司 | 不合格 | 社会单位用 |